120451

R. Dir.   167 / 3.632

OT/ir

Ref:     EMPRESA  INGENER S.A. ADJUDICATARIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 10809 PRESENTA SUSTITUCIÓN CABLES ALIMENTACIÓN MARCA NEOROL, MODELO FUTENAX, DE FABRICACIÓN NACIONAL. ACEPTAR.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Montevideo,  24  de abril de 2012.

VISTO:

La nota presentada por la Empresa  INGENER S.A., en su calidad de adjudicataria de la Licitación Pública Nº 10809 (Contrato Nº 1666), proponiendo a la ANP que los cables de alimentación que suministrará, y que de acuerdo a su oferta serían marca Prysmian, modelo Mariew, de procedencia Argentina, sean sustituidos por cables marca Neorol, modelo Futenax, de fabricación nacional.

RESULTANDO:

- Que de acuerdo a lo planteado por la Empresa, la razón de ello es que el Proveedor original no está en condiciones de cumplir en tiempo y forma con este suministro.

- Que el cambio de Proveedor no implica modificación alguna en el precio declarado en la oferta de la Licitación Pública Nº 10809 para este suministro.

- Que analizado el Pliego de Condiciones Particulares (PARTE I), en el ANEXO A (MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA) se indica en 2.5.4. - Conductores que “Los cables deberán ser marca Prysmian, Neorol o similar” (sic), y en  2.6.5 - Especificaciones técnicas para el suministro de cables de control que “Los cables serán Prysmian, Neorol o similar” (sic).

- Que analizando las especificaciones técnicas adjuntas a la Nota de INGENER S.A., se puede comprobar que esta opción es equivalente a la ofrecida en la Licitación Pública 10809, cumpliendo además con la Norma IEC 60502.

CONSIDERANDO:

- Que la Dirección de Obra considera técnicamente aceptable la alternativa planteada de suministrar cables Neorol en lugar de los ofrecidos originalmente, y que con relación a la forma de pago  tampoco tiene objeciones con el cambio planteado.

- Que por otra parte, el Comunicado 5 de la Licitación  de referencia modifica la redacción del Artículo 28.4 del Pliego de Condiciones Particulares estableciendo un pago adelantado y un pago  contra embarque, agregando que “el 80 % del precio será pagado mediante carta de crédito irrevocable, confirmada y abierta a favor del proveedor en un Banco de su país, contra presentación de los documentos de embarque y la visa técnica conformada por el técnico responsable designado por la ANP”, por lo que tratándose de un suministro nacional se entiende que corresponde pagarse directamente al proveedor.

ATENTO:

A lo expuesto.

El Directorio en su Sesión Nº 3.632 celebrada el día de la fecha:

RESUELVE:

- Aceptar el cambio planteado por la Empresa INGENER S.A., en su calidad de adjudicataria de la Licitación Pública Nº 10809 (Contrato Nº 1666), por el cual suministrarán los cables de alimentación eléctrica marca Neorol, modelo Futenax, de fabricación nacional, en lugar de los indicados en su oferta, marca Prysmian, modelo Mariew, de procedencia Argentina, en el entendido que dicho cambio no implica modificación alguna en el precio declarado en la oferta de la Licitación Pública Nº 10809 para este suministro.

- Aceptar la modificación propuesta para el pago del 80 % restante del Rubro IX – Conductores, por lo cual el mismo se efectivizará directamente a INGENER S.A. una vez entregado el suministro, y con la previa aprobación de la Dirección de Obra, contra factura a hacerse efectiva dentro de los 30 días calendario a partir de la fecha de la conformación, tal como estaba previsto en el Pliego de Condiciones Particulares que rigió a esta Licitación Pública.

Notificar a la firma INGENER S.A. la presente Resolución.

Cumplido, cursar a conocimiento de Gerencia General, del Área Comercialización y Finanzas y del Área Infraestructuras.

Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente -  Administración Nacional de Puertos.

Dra. Liliana Peirano- Secretaria General Interina- Administración Nacional de Puertos.